MIDEA /кодови/грешки/

E1 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на входящия въздух на вътрешното тяло

E2 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на топлообменника на външното тяло

E3 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на топлообменника на вътрешното тяло

E4 - Проблем при работата на турбината на вътрешното тяло